性能評価申請図書

✓

✓

(界壁の遮音構造)

申請する内容は以下のとおりです。この申請図書及びこの申請に関連して提出する資料の記載事項は、事実に相違ありません。

(1)会社概要

| 申請会社の概要 | 会社名 | ○×産業株式会社 |
| --- | --- | --- |
|  | 所在地 | 〒103-0000 東京都中央区日本橋○○町＊―＊―＊＊ △△ビル＊階 |
|  | 電話番号 | 03-****-**** |
|  | 代表者名 | ○× 太郎 |
|  | 設立年月日 | 19**年**月**日 |
|  | 従業員数 | ○○○ 人 |
| 申請仕様の製造工場 | 工場名 | (会社名) 株式会社○×工業 (工場名) ○×生産工場 |
|  | 所在地 | □国内 □海外(国名： ) 住所： 埼玉県◎◎市◎◎町＊－＊＊－＊＊ |
|  | 電話番号 | 048-***-**** |
|  | 認証等概要 | ISO9001認証、JIS・JAS認証（申請仕様以外でも可）の有無 □あり 認証日： 20**年**月**日 認証番号：****** 認証概要：ISO9001 建築物の設計、工事監理及び施工（維持保全を含む） □なし ※認証概要は認証書の写し添付も可 ※記入ができない部分は空欄でも可 |

(2)材料説明及び構成材料の仕様書（申請する材料の仕様）施工方法

「別添」のとおり。

(3)申請仕様の説明資料（性能評価試験を行う試験体の仕様と材料の仕様の比較）

「別紙」のとおり。

(4)その他担当者が指示した資料

※これにより取得した個人情報は、性能評価事業の実施並びに性能評価、試験、システム審査、標準化、調査研究の事業に関する情報をお知らせするために使用し、第三者への開示を行わないなど個人情報保護法に則った適正な管理を行ってまいります。	v120401

別　添

１．構成材料の仕様

記載例

１－１．構造名

（相談員とご相談された上で、構成されている構造の一般名を記載してください）

１－２．寸法と面密度

表１に申請仕様の寸法と面密度を示す。

表１　申請仕様の寸法と面密度             　   （単位：mm）

| 項 目 | 申 請 仕 様 |
| --- | --- |
| 壁厚 | ○○～○○（中空部 ○○～○○ ） |
| 面密度（一般断面） | ○○ kg/㎡以上 |

壁の厚さと内部の中空部の厚さについて、また、一般断面の面密度について記載してください。

記載例ですので必ずしも表形式で申請される必要はありません。

網掛けにした部分は、申請される内容に対応した規格番号、数値等について記載してください。

斜体（イタリック）は、解説・説明のために記載したものですので、実際の提出資料に記載は不要です。

１－３．主構成材料

表２に申請仕様の主構成材料を示す。

表２　申請仕様の主構成材料         　        （単位：mm）

| 項 目 | 申 請 仕 様 |
| --- | --- |
| 上張り用面材 | 材料：○○ボード 幅： ○○ ～ ○○ 長さ： ○○ ～ ○○ 厚さ： ○○ 面密度： ○○ kg/m2 以上 |
| 下張り用面材 | 材料：○○パネル 幅： ○○ ～ ○○ 長さ： ○○ ～ ○○ 厚さ： ○○ 面密度：○○ ～ ○○ kg/m2 |
| 枠 | 材料： ○○ 幅： ○○ ～ ○○ 長さ： ○○ ～ ○○ 厚さ： ○○ 形状： ○○ |
| 間柱 | 材料： ○○ 幅： ○○ ～ ○○ 長さ： ○○ ～ ○○ 厚さ： ○○ 形状： ○○ |
| 充てん材 | 材料： ○○ 幅： ○○ ～ ○○ 長さ： ○○ ～ ○○ 厚さ： ○○ 面密度：○○ ～ ○○ kg/m2 |

構成材料の中で遮音性能に大きく影響を及ぼす主たる材料の構成を記載してください。（面材、充てん材、間柱等）

申請仕様の材料構成を記載される上での注意点

- 製品の評価ではありませんので、商品名の記載はできません。品目名は一般名称にて記載してください。

- 申請品の構成材料毎に、材料の構成内容が特定できるよう記載してください。

１－４．副構成材料

表３に申請仕様の副構成材料を示す。

表３　申請仕様の副構成材料　　　　　        （単位：mm）

| 項 目 | 申 請 仕 様 |
| --- | --- |
| 固定金物 | 材料： ○○ 幅： ○○ ～ ○○ 長さ： ○○ ～ ○○ 厚さ： ○○ |
| ねじ | 材料： ○○ 幅： ○○ ～ ○○ 長さ： ○○ ～ ○○ 厚さ： ○○ |
| 接着剤 | ○○系 |
| 目地処理材 | JIS○○ |
| 四周用充てん材 | 下張り用面材四周用 材料： ○○ 上張り用面材四周用 材料： ○○ |
| スイッチ等 | 材料： ○○ 幅： ○○ ～ ○○ 長さ： ○○ ～ ○○ 厚さ： ○○ |

構成材料の中で主構成材料以外の材料を記載してください。（留め金、接着材、目地部材等）

断面図記載上の注意

  - 断面図により、断面構成と厚さの関係がわかるよう図示してください。

  - 図面は、鮮明なものとしてください。

  - 表面側がわかるよう、図示をしてください。

  - 材料説明及び構成材料の仕様書に記載された内容は、評価対象内容として引用する部分になりますので、対象材料を明確に特定できる記載としてください。

以下に、断面図の代表例を記載します。

１－５．申請仕様

構造説明図を図１に、水平断面図を図２に、上下端部詳細図を図３にそれぞれ示す。

図１　構造説明図

単位：mm

図２　水平断面図

図３　上下端部詳細図

施工方法を実際に行う手順に沿って詳細に記載してください。施工手順にそった図面も図示してください。また、遮音性能上不利となる部分がある場合は詳細に施工方法を記載してください。（ボックス等、天井、床との取り合い部分等）

１－６．施工方法

施工方法を以下に示し、施工図を図4に示す。

１)　墨出し及び上部・下部の取付け

２)　面材の取付け

３)　充てん材の挿入

４)  目地部および四周取合部等の処理

５)  仕上げ

等必要な施工方法を記載してください。

図４　施工図

別　紙

- 試験体仕様と申請仕様

選定した試験体の仕様を表1、表2及び表3に示す。

- 寸法と面密度の比較

表１に試験体と申請仕様の寸法と面密度の比較を示す。

表１　寸法と面密度の比較                     （単位：ｍｍ）

| 項 目 | 申 請 仕 様 | 試 験 体 |
| --- | --- | --- |
| 幅 | － | ○○ |
| 長さ | － | ○○ |
| 厚さ | ○○ ～ ○○ （中空部 ○○ ～ ○○） | ○○（中空部 ○○） |
| 面密度（一般断面） | ○○ kg/㎡以上 | ○○ kg/㎡ |

- 主構成材料の比較

表２に試験体と申請仕様の主構成材料の比較を示す。

表２　主構成材料の比較　　　　　　　　　　　（単位：ｍｍ）

| 項 目 | 申 請 仕 様 | 試 験 体 |
| --- | --- | --- |
| 上張り用面材 | 材料：○○ボード 幅： ○○ ～ ○○ 長さ： ○○ ～ ○○ 厚さ： ○○ 面密度： ○○ kg/m2 以上 | 材料：○○ボード 幅： ○○ 長さ： ○○ 厚さ： ○○ 面密度： ○○ kg/m2 |
| 下張り用面材 | 材料：○○パネル 幅： ○○ ～ ○○ 長さ： ○○ ～ ○○ 厚さ： ○○ 面密度：○○ ～ ○○ kg/m2 | 材料：○○パネル 幅： ○○ 長さ： ○○ 厚さ： ○○ 面密度：○○ kg/m2 |
| 枠 | 材料： ○○ 幅： ○○ ～ ○○ 長さ： ○○ ～ ○○ 厚さ： ○○ 形状： ○○ | 材料： ○○ 幅： ○○ 長さ： ○○ 厚さ： ○○ 形状： ○○ |
| 間柱 | 材料： ○○ 幅： ○○ ～ ○○ 長さ： ○○ ～ ○○ 厚さ： ○○ 形状： ○○ | 材料： ○○ 幅： ○○ 長さ： ○○ 厚さ： ○○ 形状： ○○ |
| 充てん材 | 材料： ○○ 幅： ○○ ～ ○○ 長さ： ○○ ～ ○○ 厚さ： ○○ 面密度：○○ ～ ○○ kg/m2 | 材料： ○○ 幅： ○○ 長さ： ○○ 厚さ： ○○ 面密度：○○ kg/m2 |

３）副構成材料の比較

表３に申請仕様の副構成材料の比較を示す。

表３　申請仕様の副構成材料　　　　　        （単位：mm）

| 項 目 | 申 請 仕 様 | 試 験 体 |
| --- | --- | --- |
| 固定金物 | 材料： ○○ 幅： ○○ ～ ○○ 長さ： ○○ ～ ○○ 厚さ： ○○ | 材料： ○○ 幅： ○○ 長さ： ○○ 厚さ： ○○ |
| ねじ | 材料： ○○ 幅： ○○ ～ ○○ 長さ： ○○ ～ ○○ 厚さ： ○○ | 材料： ○○ 幅： ○○ 長さ： ○○ 厚さ： ○○ |
| 接着剤 | ○○系 | ○○系 |
| 目地処理材 | JIS○○ | JIS○○ |
| 四周用充てん材 | 下張り用面材四周用 材料： ○○ 上張り用面材四周用 材料： ○○ | 下張り用面材四周用 材料： ○○ 上張り用面材四周用 材料： ○○ |
| スイッチ | 材料： ○○ 幅： ○○ ～ ○○ 長さ： ○○ ～ ○○ 厚さ： ○○ | 材料： ○○ 幅： ○○ 長さ： ○○ 厚さ： ○○ |

担当者との打合せに基づき、申請仕様の項目ごとに、申請仕様と試験体の対比を記載してください。

「項目」、「申請仕様」の欄は、材料説明及び構成材料の仕様書に記載した内容と同一としてください。

試験体には範囲の記載はできません（ex.試験体の「密度○○kg/m3以上」「密度○○kg/m3～○○kg/m3」の記載不可）。

２．試験体の選定理由

以下の理由に基づき、試験体を選定した。

（１）面材の選定理由

（２）充てん材の選定理由

試験体の選定　記載上の注意点

担当者との打合せに基づき、申請仕様の項目ごとに、申請仕様と試験体の対比とその試験体を選定した理由を記載してください。

３．試験方法

担当者と打ち合わせた具体的な試験方法を記載してください。

４．試験の結果

試験後にその結果を記載します。

５．申請者連絡先

住所　埼玉県◎◎市◎◎町＊－＊＊－＊＊

申請者名　代表取締役　○×　太郎

連絡担当者名　開発部　開発課　　□△　次郎

TEL：０３－００００－××××　　　FAX：０３－△△△△―□□□□