性能評価申請図書

(指定建築材料（コンクリート）)

指定建築材料の性能評価申請図書は以下の通りです。提出されました申請図書につきましてはその内容を精査して受付することになります。受付及び性能評価の過程において申請図書の書類不足・修正点がある場合には、その補正をお願いする場合がございます。

(1)　性能評価申請書

(2)　建築材料の概要・適用範囲が記載された図書

(3)　建築材料の品質基準に係る材料特性が記載された図書

(4)　材料特性に関する統計的データ

(5)　統計的データを作成するために実施した試験に関する事項が記載された図書

(6)　品質管理に関する以下の図書(イの③、口の②から⑨までについては、関連する杜内規格の名称が明示されたもの)

イ　申請に係る建築材料を製造する工場等に関する事項が記載された図書

①　経営指針(品質管理に関する事項を含むもの)(平成12年5月31目建設省告示第1446号(以下「告示」という。)第三第2項の基準による場合には、記載することを要しない。)

②　組織図(全社的なものを含み、かつ、品質管理推進責任者の位置づけが明確にされたもの)

③　就業者に対する教育訓練等の概要(告示第三第2項の基準による場合には、記載することを要しない。)

口　申請に係る建築材料の生産に関する事項が記載された図書

①　社内規格一覧表

②　製品の品質特性及び品質管理概要(保管に関するものを含む)

③　主要資材の名称、製造業者の氏名又は名称及び品質並びに品質確保の方法(保管に関するものを含む)

④　製造工程の概要図

⑤　工程中における品質管理の概要

⑥　主要製造設備及びその管理の概要

⑦　主要検査設備及びその管理の概要

⑧　外注状況及び外注管理の概要

⑨　苦情処理の概要

ハ　申請に係る建築材料に係る品質管理推進責任者に関する事項が記載された図書

①　氏名及び職名

②　申請に係る建築材料の製造に必要な技術に関する実務経験

③　品質管理に関する実務経験及び専門知識の習得状況

ニ　主要な社内規格及び品質管理記録

①　検査(告示別表第三(ろ)欄に掲げる検査項目の検査に限る。③において同じ。)、製造、運搬及び保管方法を規定した社内規格又はその概要版

②　その他の品質管理、品質管理の組織的運営並びに品質管理推進責任者の選任及び職務遂行に関する事項を規定した社内規格又はその概要版

③　検査に係る記録の抜粋及びそれに係る統計的データ

④　製造、運搬、保管、その他の品質管理、晶質管理の組織的運営並びに品質管理推進責任者の選任及び職務遂行に関する事項に係る記録の抜粋

ホ　製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件が、JIS Z9902の規定に適合していることを証する書面(告示第三第2項の基準による場合に限る。)

指定建築材料（コンクリート）性能評価の申請図書構成（例）

本資料は指定建築材料（コンクリート）の申請図書構成の一例を示したものです。あくまで一例ですので申請図書を下記の通りの構成にする必要はございません。また、提出されました申請図書につきましてはその内容を精査して受付することになります。受付及び性能評価の過程において申請図書の書類不足・修正点がある場合には、その補正をお願いする場合がございます。

［高強度コンクリート品質マニュアル］

- 適用範囲

- 責任区分

- 品質管理体制

- 経営方針

- コンクリートの種類及び管理強度

- 品質

- 容積

- 調合

- 材料

- 製造方法

- 試験方法

- 検査方法

- 製品の呼び方

- 報告

- その他

［高強度コンクリート製造マニュアル］

- 適用範囲

- 高強度コンクリートの種類

- コンクリートの使用材料

- コンクリートの品質

- 容積

- 配合（調合）

- 標準配合の変更

- 標準配合の修正

- コンクリートの製造・運搬

- 工程検査

- コンクリートの製品検査

- その他

- 関連する高強度コンクリート社内規格の概要一覧

［高強度コンクリート社内規格］

- 総則

- 製品規格

- 原材料品質規格

- 原材料受入検査規定

- 配合設計基準

- 設備規定

- 製造作業標準

- 工程管理規定

- 出荷運搬規定

- 製品検査規定

- 不適合管理規定

- 公害防止管理規定

- 試験規格

- 外注管理規定

- 帳票管理規定

［高強度コンクリートの調合に関する技術資料］

- 目的

- 実験計画

- 性能目標

- 試験

（添付資料）

［添付資料］（工場の管理記録）

- 資材管理記録（セメント、骨材、混和剤、水）

- 工程管理記録

- 製造・運搬管理記録

- 設備管理記録（製造設備、検査設備）

- 製品検査記録（強度、スランプ、空気量、塩化物含有量）

- 外注管理記録

- 経営方針

- 品質管理

- 教育・訓練

- 苦情処理

- 公害

- 過去の記録（社内規格等に規定した期間の最も古い記録類）

- その他